仁化县用户水龙头水质监测信息公开表（2018年7月）

| 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监 测 指 标 | 检测结 果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新城路2号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 7月24日 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群； 感观性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐；消毒剂常规指标：二氧化氯等。 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 新东大街6号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 7月24日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 丹霞山新山门前 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 7月24日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 建设路133A号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 7月24日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 凡塘一路30号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 7月24日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2.按《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

仁化县用户水龙头水质监测信息公开表（2018年8月）

| 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监 测 指 标 | 检测结 果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新城路18号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 8月27日 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群； 感观性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐；消毒剂常规指标：二氧化氯等。 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 建设路28号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 8月27日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 阳元山度假村2号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 8月27日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 建设路169号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 8月27日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 仁塘一路43号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 8月27日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2.按《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。

仁化县用户水龙头水质监测信息公开表（2018年9月）

| 监测点地址 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监 测 指 标 | 检测结 果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙井村3号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 9月11日 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群； 感观性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮；毒理学指标：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐；消毒剂常规指标：二氧化氯等。 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 仁桥北路15号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 9月11日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 九龄路10号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 9月11日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 丹霞大道4-1号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 9月11日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |
| 仁塘路120号 | 仁化县CDC | 仁化县CDC | 9月11日 | 同上 | 经检测，所检指标全部合格。 | / | / |

注：1.水样采集、保存、运输及检验方法： 按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

2.按《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。